Приложение 2

к тендерной документации.

**Техническая спецификация медицинских изделий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** |
| 1. | **Картридж (CarePack) для КЩС аппарат I –smart Care110,100 тестов/3 недели** | Картридж CarePack 110, 100 тестов/3 недели  Измеряемые показатели:  pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, Glu, Lac;  Расчётные показатели:  pH)T), pCO2(T), pO2(T), tCO2, HCOȝ-, HCOȝ-(std), BE(ecf), BE(B), Anion Gap(K), tHb, sO2, Ca++(7.4), pO2(A-a).  количество тестов – 100;  срок годности на борту – 3 недели.  Температура хранения: 15-25 °С;  Компоненты картриджа: микросенсорная карта, калибровочные растворы 3 уровня, референсный раствор, пробозаборник, ёмкость для отходов, клапаны и трубки.  Размеры картриджей: 182\*148\*100 мм.  Вес: 1,7 кг. |

Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий в полном объеме непосредственно до КГП на ПХВ"Больница города Шахтинск " управления здравоохранения Карагандинской области

г. Шахтинск, улица Казахстанская 97

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки до момента поставки конечному получателю, предоставить сертификат установленного образца на медицинские изделия (при поставке товара).

**Организатор тендера**

**КГП на ПХВ» Больница города Шахтинск" управления**

**здравоохранения Карагандинской области**

**Директор Жүкен Т.Т.**