## Лист1
| Дата публикации | 10.04.2024г.
№ п/п | Наименование заказчика | Фармакологическая группа/МНН | Лекаственная форма,дозировка и объем, Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Всего сумма | Сроки поставки | Место поставки | Место предоставление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата,время и место вскрытие конвертов
1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | Средство для стерилизации изделий медицинского назначения для стерилизатора плазменного низкотемпературный "DGM Z-40 (настольный тип) | Стерилизующее средство предназначено для низкотемпературной плазменной стерилизации изделий медицинского назначения и различных материалов (включая эндоскопы), разрешено к применению в плазменном низкотемпературном стерилизаторе DGM Z-40, данная информация должна быть указана в техническом паспорте оборудования. Стерилизующее средство должно быть зарегистрировано на территории РК или Таможенного союза, подтвержденное Регистрационным удостоверением. Средство представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, в состав которой входят 58-60% перекиси водорода в качестве действующего вещества и вода. Средство обладает бактерицидной, в том числе туберкулоцидной и спороцидной, а также вирулицидной и фунгицидной активностью. Выпускается в пластиковых контейнерах емкостью 250 мл, высотой 136 мм, диаметром 61 мм, высотой горлышка 21 мм, диаметром внутренне части горлышка 27 мм, внешним диаметром горлышка с резьбой 39 мм, шагом резьбы 1,5 мм, длиной резьбы 15 мм. Пластиковый контейнер снабжен воздухопроницаемой и влагопроницаемой индукционной прокладкой – вкладышем, которая выравнивает давление в таре, обеспечивает высокий уровень воздушного обтекания и вентиляцию, отличную гидрофобность, позволяющую сохранить герметичность упаковки. Пластиковый контейнер плотно вставляется в гнездо резервуара стерилизатора DGM Z-40 и вкручивается в него, при этом соблюдается полная герметичность и защита от разлива перекиси водорода. Соответствует нормативным показателям безопасности и эффективности средства (ГОСТ 12.1.007-76) | флакон | 2 | 120000 | 240000 | После подписания договора,по заявке заказчика | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул.Казахстанская 97 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18/1 | 17.04.2024 г. 10.00 часов г.Шахтинск,Московская 18/1, отдел гос. Закупок | 17.04.2024 г. 10.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18/1, отдел гос. Закупок
240000