## перечень
Приложение 1 к тендерной документации.
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Цифровая диангностическая рентгенографическая система в вариантах исполнения | шт. | 3 | 19900000 | 59700000 | г. Шахтинск, улица Казахстанская 97, КГП на ПХВ "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области здравоохранения Карагандинской области | в течение 60 календарных дней с момента подписания договора | Оплата за поставку товара производится посредством рассрочки 30 % аванс в 2024 году при заключении договора, 70 % в 2025 году.
2 | Цифровая система визуализации | шт. | 3 | 19500000 | 58500000 | г. Шахтинск, улица Казахстанская 97, КГП на ПХВ "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области здравоохранения Карагандинской области | в течение 60 календарных дней с момента подписания договора | Оплата за поставку товара производится посредством рассрочки 30 % аванс в 2024 году при заключении договора, 70 % в 2025 году.
118200000
Организатор тендера
КГП на ПХВ «Больница города Шахтинск» управления здравоохранения Карагандинской области
| Директор |  |  |  |  | Жүкен Т.Т.