## Лист1
| Дата публикации | 04.10.2024г.
№ п/п | Наименование заказчика | Нименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Всего сумма | Сроки поставки | Место поставки | Место предоставление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата,время и место вскрытие конвертов
1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | аппарат дарсонвализации | Аппарат предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения. Цифровые индикаторы, отражающие управление, индикацию и режим работы аппарата. Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ в режиме дарсонвализации в диапазоне (8-25). Частота следования пачек импульсов в режиме дарсонвализации не более 100Гц. Частота заполнения импульсов в режиме дарсонвализации не более 110кГц. время аппарата в повторно-кратковременном режим не менее 6ч, время работы не менее 30мин, время паузы не менее 10мин. Диапазон установки таймера от 1 до 99мин, напряжение питания аппарата не более 220В, Потребляемая мощность не более 50В-А, Габаритные размеры электронного блока не более (110х210х2600)мм. Масса не более 2,5кг. Сменные электроды: -грибовидный не менее 1шт; -гребешковый не менее 1шт; -точечный не менее 1шт; -ушной не менее 1 шт; -шейный не менее 1шт; -десенный не менее 1шт; -вагинальный не менее Опция -ректальный не менее Опция Паспорт 1шт.Наличие регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, письмо или сертификат о том, что оборудование является или не является средством измерения. | шт | 3 | 200000 | 600000 | 30календарных дней, после подписания договора | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул.Казахстанская 97 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18 | 11.10.2024 г. 12.00 часов г.Шахтинск,Московская 18, отдел гос. Закупок | 11.10.2024 г. 12.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18, отдел гос. Закупок
2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | ингалятор | Непрерывное время работы компессора .Технология виртуальных клапанов.Влагозащишенный переключатель.Малый остаточный объем лекарства. Широкий спектр распыляемых лекартсвенных препаратов. Качественный аэрозоль. Производительность не менее 0,40 мл/мин, Воздействие ингаляции на широкую область, включая нос и горло.Гарантия 3 года. Длина воздуховодной трубкине менее 207см, емкость резервуара для лекарственных средств не менее 7мл, Производительность (выход аэрозоля) не менее 0,4мл/мин. Уровень шума не более 60дБ. Работа от сети. Режим работы-длительное, непрерывное. Наличие регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, письмо или сертификат о том, что оборудование является или не является средством измерения | шт | 3 | 59950 | 179850 | 30 календарных дней, после подписания договора | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул.Казахстанская 97 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18/1 | 11.10.2024 г. 12.00 часов г.Шахтинск,Московская 18, отдел гос. Закупок | 11.10.2024 г. 12.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18, отдел гос. Закупок
3 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | аппарат инфракрасный | Длина волны, нм, лазерного инфракрасного излучения: не менее 905; Широкополосное инфракрасное излучения: не менее 875; Красного видимого излучения: не менее 640; Импульсная мощность лазерного инфракрасного излучения, Вт;Излучатель Т1: 10, Излучатель ДУШ-1: 30;Средняя мощность инфракрасного излучения, мВт: не менее 60;Средняя мощность красного излучения, мВт: не мене 7;Питание аппарата: От сети переменного тока не менее 220 В, 50 Гц.Наличие регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, письмо или сертификат о том, что оборудование является или не является средством измерения | шт | 3 | 28187 | 84561 | 30 календарных дней, после подписания договора | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул.Казахстанская 97 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18/1 | 11.10.2024 г. 12.00 часов г.Шахтинск,Московская 18, отдел гос. Закупок | 11.10.2024 г. 12.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18, отдел гос. Закупок
864411