## Лист1
| Дата публикации | 28.10.2024г
№ п/п | Наименование заказчика | Нименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Всего сумма | Сроки поставки | Место поставки | Место предоставление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата,время и место вскрытие конвертов
1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | Шкаф сушильный | Шкаф сушильный.Объем камеры не менее 80 литров, диапазон температур от 50 до 200 градусов С, масса не более 27 кг, установленная мощность кВт, не более 1,6 .Средний срок службы, не менее 10 лет.Наличие регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, письмо или сертификат о том, что оборудование является или не является средством измерения. | шт | 6 | 333000 | 1998000 | 15 календарных дней, после подписания договора | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул.Казахстанская 97 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18 | 04.11.2024 г. 10.00 часов г.Шахтинск,Московская 18, отдел гос. Закупок | 04.11.2024 г. 10.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18, отдел гос. Закупок
1998000