## Лист1
| Дата публикации | 28.10.2024г
№ п/п | Наименование заказчика | Торговое наименование | полное описание и требуемые характеристики | Ед.изм. | Количество | Цена | Всего сумма | Сроки поставки | Место поставки | Место предоставление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата,время и место вскрытие конвертов
1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | Тонометр внутриглазного давления ИГД-03 | ИГД-03 действует по принципу магнитодинамического способа, при котором формируется дозированный импульс движения подвижного штока, который в свою очередь взаимодействует через веко с поверхностью глаза, а затем обрабатывает функции его скорости ( в область склерычерез веко, с заданной кинетической энергией, происходит динамическое воздействие на глаз).Техническая характеристика: Измерение тонометрического ВГД по Маклакову при нагрузке 10г.Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт. ст.)между нормальным и высоким давлением+-2,0 мм рт. ст.Время одного измерения , с не более 2. Напряжения питания, В 3, тип батерии ААА.Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания. не менее 5000.срок службы ,лет, не менее 5, Масса,г, не более 105, габаритные размеры. мм. не более 176х26х20. | шт | 3 | 228360 | 685080 | 15 календарных дней, после подписания договора | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18 | Карагандинская область ,г.Шахтинск,ул. Московская 18 | 04.11.2024 г. 12.00 часов г.Шахтинск,Московская 18, отдел гос. Закупок | 04.11.2024 г. 12.30 часов г.Шахтинск,ул.,Московская 18, отдел гос. Закупок
685080